Приложение №1

| Стерилно |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Инвентарен | Наименование | Дата на | Отчетна |
| номер |  | придобиване | стойност |
| 003033 | Компютър/сървър/-Intel Pentium Dual Core2.6GHz,MB Asus,RAM 4GB,2xHDD 250GB,DVD-RW:Мон. Dell17" | 1.6.2010 | 2 880 |
| 003034 | Компютър/локална станция/-Intel Pentium Dual Core2.5GHz,MB Asus,RAM 2GB,HDD 250GB,DVD-RW:Dell 17" | 1.6.2010 | 1 800 |
| 003035 | Компютър/локална станция/-Intel Pentium Dual Core2.5GHz,MB Asus,RAM 2GB,HDD 250GB,DVD-RW:Dell 17" | 1.6.2010 | 1 800 |
| 003036 | Принтер лазерен Hewlett-Packard | 1.6.2010 | 720 |
| 003037 | Принтер лазерен Hewlett-Packard | 1.6.2010 | 720 |
| 003038 | Принтер за отпечатване на бар код етикети | 1.6.2010 | 4 500 |
| 003039 | Скенер бар код HERON Kit Dragon 130 | 1.6.2010 | 980 |
| 003040 | Скенер бар-код HERON Kit Dragon 130 | 1.6.2010 | 980 |
| 003041 | Скенер бар-код HERON Kit Dragon 130 | 1.6.2010 | 980 |
| 003042 | UPS устройство INFOSEC XP Sono с мощност отговяряща на сървара | 1.6.2010 | 1 680 |
| 003043 | Компютърна конфигурация-CPU Intel CeleronCore2.5GHz,MB Asus,RAM 2GB,HDD 250GB,DVD-RW:Dell 17" | 1.12.2010 | 1 780 |
| 004127 | Стерилизатор паро-вакуумен модел CISA 6410H/2P/E/TS/SV | 5.8.2009 | 148 800 |
| 004128 | Стерилизатор паро-вакуумен модел CISA 6410H/2P/E/TS/SV | 5.8.2009 | 148 800 |
| 004129 | Стерилизатор плазмен модел CISA SPS6464/2P | 5.8.2009 | 376 800 |
| 004130 | Тролей транспортен за стерилни материали | 5.8.2009 | 5 760 |
| 004131 | Тролей транспортен за стерилни материали | 5.8.2009 | 5 760 |
| 004141 | Машина ротационна автом. за опаковане инстр.модел Gandus MINIRO H-data/к-т/ | 7.10.2009 | 9 300 |
| 004156 | Стерилизатор газов с етилен оксид 5XLPB с една врата | 19.4.2010 | 59 999 |
| 004158 | Машина миялно-дезинфекционназа мед.инструменти CISA-KAPPA 105H/2P/E/TS/SV | 4.6.2010 | 112 800 |
| 004159 | Машина миялно-дезинфекционназа мед.инструменти CISA-KAPPA 105H/2P/E/TS/SV | 4.6.2010 | 112 800 |
| 004160 | Вана автоматична ултразвукова с 2 басейна CISA-AUB/2V | 4.6.2010 | 46 440 |
| 004161 | Система за водоподготовка с обратна осмоза модел TKA-RO 300 DS/Германия/ | 4.6.2010 | 41 400 |
| 004162 | Пистолет за продухване с въздух | 4.6.2010 | 720 |
| 004163 | Пистолет струен с набор от наконечници за миене с вода на мед.инстр. | 4.6.2010 | 1 158 |
|  | ОБЩО |  | 1 089 357 |

| Наименование | Год. | Брой | Отчетна ст/ст |
| --- | --- | --- | --- |
| Котел парово стопанство | 2016 | 1 | 73 291,55 |
| Котел парово стопанство | 2016 | 1 | 72 262,19 |
| Котел парово стопанство | 2016 | 1 | 19 797,70 |
| Котел парово стопанство | 2016 | 1 | 19 797,64 |
| Котел БГВ сграда БГВ | 2016 | 1 | 17 777,88 |
| Котел БГВ сграда БГВ | 2016 | 1 | 17 777,72 |
| Горелка | 2016 | 1 | 24 176,14 |
| Горелка | 2016 | 1 | 36 602,92 |
|  |  | 1 |  |
| Рециркулационна помпа за стоманен водогреен котел 3 MW; 86 м3/ч;6,4 мН2О | 2016 | 1 | 2 409,84 |
| Рециркулационна помпа за стоманен водогреен котел 3 MW; 86 м3/ч;6,4 мН2О | 2016 | 1 | 2 409,84 |
| Помпа сдвоена 59м3/ч;12Н2О за осигуряване на циркулацията на топлоносителя (вода) за основен корпус - I - VI етаж | 2016 | 1 | 7 762,57 |
| Помпа сдвоена 59м3/ч;12Н2О за осигуряване на циркулацията на топлоносителя (вода) за основен корпус | 2016 | 1 | 7 762,57 |
| помпа сдвоена 59м3/ч;12Н2О за осигуряване на циркулацията на топлоносителя (вода) за АГ | 2016 | 1 | 7 762,57 |
| помпа рециркулационна 5м3/ч;5Н2О | 2016 | 1 | 699,64 |
| помпа рециркулационна 5м3/ч;5Н2О | 2016 | 1 | 699,64 |
| помпа циркулационна сдвоена 10м3/ч;7Н2О | 2016 | 1 | 3 209,41 |
| помпа рециркулационна 5м3/ч;5Н2О | 2016 | 1 | 699,64 |
| помпа рециркулационна 5м3/ч;5Н2О | 2016 | 1 | 699,64 |
| помпа циркулационна сдвоена 10м3/ч;7Н2О | 2016 | 1 | 3 209,41 |
| помпа електронна сдвоена 50м3/ч;12Н2О ; Ду 80 | 2016 | 1 | 10 722,19 |
| електро табло за захранване и управление на котелната инсталация и аварийна вентилация | 2016 | 1 | 7 601,69 |
| електро табло за аварийно осветление и вентилация | 2016 | 1 | 2 816,30 |
| електро табло за аварийно осветление и вентилация | 2016 | 1 | 2 816,30 |
| топлообменник и помпа за отоплителна инсталация 7-11 етаж, вкл. Фитинги и арматура | 2016 | 1 | 26 040,00 |
|  | 2016 |  |  |
| бойлер 2500 л | 2016 | 1 | 8 084,62 |
| бойлер 2500 л | 2016 | 1 | 8 084,62 |
| бойлер 2500 л | 2016 | 1 | 8 084,62 |
| бойлер 2500 л | 2016 | 1 | 8 084,62 |
|  |  |  | 401 143,47 |

| Медицинска апаратура по Проект BG161PO001/1.1-08/2010/016 „Изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания” в МБАЛ Габрово м.08.2015г. |  | Брой | Отчетна ст-ст |
| --- | --- | --- | --- |
| Апаратура за магнитно-резонансна образна диагностика (MRI – equipment) | MAGNETOM ESSENZA | 1 | 1 620 787,00 |
| 16 срезов Компютърен томограф | SOMATOM Emotion | 1 | 1 024 800,00 |
| Дигитален скопично-графичен рентгенов апарат | Luminos Fusion | 1 | 492 000,00 |
| Возима дигитална рентгенова система тип С-рамо | SIREMOBIL Compact L | 1 | 252 000,00 |
| Дигитална ехографска система 4 D | SonoSkape S22 | 1 | 156 000,00 |
| Ендоскопска апаратура /видеоколоноскоп, видеогастроскоп/ | Pentax | 1 | 167 856,00 |
| Дигитална ендоскопска видео система за автофлуоресцентни изследвания на белия дроб | Pentax | 1 | 143 880,00 |
| Лапараскопско оборудване за лечение на пациенти с онкологични заболявания | Pentax | 1 | 215 760,00 |
|  | Lemke |  |  |
|  | EMED |  |  |
|  | Soering |  |  |
|  | Tontara |  |  |
| Анестезиологичен апарат | Mindray | 1 | 78 000,00 |
| Анестезиологичен апарат | Mindray | 1 | 78 000,00 |
| Система за архивиране и разпространение на образи /PACS/ |  | 1 | 168 000,00 |
|  |  |  | 4 397 083,00 |

Приложение №2

Списък СПС, собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, подлежащи на задължителна застраховка „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ”

| № | Вид | Марка, Модел | ДКН | Рама | Двигател | Кубатура | Места | Година | kW | Гориво | В сила от: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Линейка | МАФ Джъмпер | ЕВ2453ВВ | VF7YBTMFB12729954 | 10TRJA0786271 | 2198 | 5 | 2015 | 96 | Дизел | 12.02.2017 |
| 2 | линейка | Фолкваген Транспортер | EB6463AC | WV2ZZZ70Z3H134427 | AXL017720 | 2461 | 6 | 2003 | 75 | дизел | 03.03.2017 |
| 3 | линейка | Мерцедес Вито 111 ЦДИ | EB5342AP | WDF63960313404382 | 64698051512256 | 2148 | 5 | 2008 | 85 | дизел | 02.10.2017 |
| 4 | лек | Шевролет Авео | EB0777AT | KL1SF69W9BB172375 | F14D4064544KA | 1393 | 5 | 2011 | 74 | бензин | 06.12.2017 |
| 5 | лек | Ситроен Берлинго | EB3732AM | VF7GJRHYB93122487 | 10DYSC3007930 | 1997 | 7 | 2004 | 66 | дизел | 02.01.2018 |

Приложение №3

Списък СПС, собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, подлежащи на задължителна застраховка „Каско на СПС”

| № | Вид | Марка, Модел | ДКН | Рама | Двигател | Кубатура | Места | Година | kW | Гориво | ЗС /BGN/ | В сила от: | % | Премия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | линейка | Мерцедес Вито 111 ЦДИ | EB5342AP | WDF63960313404382 | 64698051512256 | 2148 | 5 | 2008 | 85 | дизел | 30 000 | 06.02.2017 |  |  |
| 2 | линейка | Маф Джъмпер | ЕВ2453ВВ | VF7YBTMFB12729954 | 10TRJA0786271 | 2198 | 5 | 2015 | 96 | дизел | 66 000 | 14.02.2017 |  |  |
| 3 | лек | Шевролет Авео | EB0777AT | KL1SF69W9BB172375 | F14D4064544KA | 1393 | 5 | 2011 | 74 | бензин | 8 500 | 05.12.2017 |  |  |

Приложение №4

Списък СПС, собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, подлежащи на задължителна застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС"

| № | Вид | Марка, Модел | ДКН | Рама | Места | В сила от: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | линейка | Маф Джъмпер | СВ3206АВ | VF7YBTMFB12729954 | 5 | 14.02.2017 |
| 2 | линейка | Фолкваген Транспортер | EB6463AC | WV2ZZZ70Z3H134427 | 6 | 01.03.2017 |
| 3 | линейка | Мерцедес Вито 111 ЦДИ | EB5342AP | WDF63960313404382 | 5 | 30.09.2017 |
| 4 | лек | Шевролет Авео | EB0777AT | KL1SF69W9BB172375 | 5 | 04.12.2017 |
| 5 | лек | Ситроен Берлинго | EB3732AM | VF7GJRHYB93122487 | 7 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  | Общо: | 28 |  |